**ООО «АГЕНС Д» . ЭЛ –12**

(наименование организации, предприятия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации № 172-5 Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Действительно до «02» декабря 2014 г. Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения измерений: « » января 2014 г.

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

**По состоянию на « » января 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Элемент электрооборудования, электроустановки** | **Наименование дефекта** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | ЩР, ЩБ | Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения |
| 2 | Электрощитовая | Отсутствуют бирки на кабельных линиях |
| 3 | ЩК | Отсутствует защитная панель (Пластрон) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

###### Испытания провели: Начальник ЭИЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семешко А.А. . (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Инженер-наладчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семешко М.А. .

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Протокол проверил:** Гл. инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семешко А.М. .

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «»  *января 2014 г.*

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории и заказчика

с соблюдением конфиденциальности . Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

*1*